| Fornecedor: | Fornecedor quarteirizado: | Local/Área: |
| --- | --- | --- |

| Itens |  | OK | NOK | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentação | - Laudo de habitabilidade elaborado por profissional habilitado |  |  |  |
|  | - Laudo de classificação dos materiais de acabamento e revestimento, garantindo resistência dos materiais quanto à riscos de propagação de fogo, elaborado por profissional habilitado |  |  |  |
|  | - Laudo de conformidade de sistemas elétricos (diagrama unifilar e SPDA) elaborado por profissional habilitado |  |  |  |
|  | - Laudo de descontaminação para contêiner marítimo elaborado por profissional habilitado |  |  |  |
|  | - Documentações específicas de acordo com a aplicabilidade do contêiner (Anvisa, órgãos municipais, estaduais e federais) |  |  |  |
| Requisitos Fundação Renova | - Sistemas elétricos - Aterramento - SPDA - DDR - Instalações devidamente dimensionadas |  |  |  |
|  | - Acessibilidade (escadas/rampas/passarelas/dimensionamento do ambiente de acordo com o tipo de ocupação) |  |  |  |
|  | - Piso devidamente nivelado e ante derrapante |  |  |  |
|  | - Ventilação adequada |  |  |  |
|  | - Composição dos materiais adequadas (forro, pisos, janelas, materiais utilizados como isolantes térmicos/acústicos) |  |  |  |
|  | - Sistema de iluminação adequado |  |  |  |
|  | - Luminárias devidamente fixadas |  |  |  |
|  | - Instalações sanitárias adequadas |  |  |  |
|  | - Instalações de gás adequadas |  |  |  |
|  | - Instalações hidráulicas adequadas |  |  |  |
|  | - Sinalizações de emergência |  |  |  |
|  | - Equipamentos extintores devidamente dimensionados/alocados/ sinalizados |  |  |  |
|  | - Portas devidamente projetadas (abrem para fora) |  |  |  |
|  | - Local de instalação do contêiner devidamente nivelado |  |  |  |
|  | - Local de instalação do canteiro não se encontra em área irregular (próximo à taludes, sob solo irregular, em área de preservação, em local não autorizado por órgãos governamentais etc) |  |  |  |
|  | - Condições gerais |  |  |  |

| Fornecedor de Serviços |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Data da verificação | Assinatura |
|  | ___ / ___ / ___ |  |

| Gerenciadora de Saúde e Segurança |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome | Data da verificação | Status | Validade do TAG | Assinatura |
|  | ___ / ___ / ___ | ( )Aprovado ( ) Reprovado | ___ / ___ / ___ |  |